# Informacje ogólne

- dane ocenianego wyrobu: nazwa handlowa, nazwa rodzajowa, typ, model, wersja wykonania;

- nazwa i adres wytwórcy ocenianego wyrobu

# Opis ocenianego wyrobu i jego przewidzianego zastosowania

- opis ocenianego wyrobu wraz z odniesieniami do rozdziałów dokumentacji technicznej tego wyrobu, zawierający informację dotyczące:

- materiałów, w tym informacje, czy oceniany wyrób zawiera: produkt leczniczy – zarejestrowany i wprowadzony do obrotu albo nowy, produkt krwiopochodny, pozbawione zdolności do życia tkanki pochodzenia zwierzęcego lub produkty otrzymane z takich tkanek oraz tkanki lub produkty pochodzenia ludzkiego,

- komponentów i części składowych ocenianego wyrobu, wyposażenia oraz oprogramowania,

- właściwości mechanicznych, właściwości elektrycznych i cech konstrukcyjnych,

- innych właściwości, takich jak: sterylność, czystość mikrobiologiczna, radioaktywność;

- przewidziane zastosowanie ocenianego wyrobu w tym informacje, czy ten wyrób jest do jednorazowego użytku, do wielokrotnego użytku, inwazyjny, chirurgicznie inwazyjny, nieinwazyjny, implantowany, aktywny, nieaktywny, oraz czas trwania kontaktu z organizmem lub czas ciągłego użytku, organy, tkanki lub płyny ustrojowe,  którymi wyrób się kontaktuje;

- opis sposobu, w jaki oceniany wyrób osiąga przewidziane działanie.

# Przewidziane wskazania terapeutyczne lub diagnostyczne oraz ustalenia wytwórcy

- stan kliniczny, do których diagnozowania lub leczenia jest przeznaczony oceniany wyrób, w tym grupy docelowe, choroby, urazy i upośledzenia;

- deklaracje i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności działania ocenianego wyrobu zamieszczone w jego oznakowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych

# Kontekst oceny klinicznej i wybór rodzaju danych klinicznych

- opis historii i aktualnego etapu rozwoju ocenianego wyrobu, w szczególności informacje, czy ten wyrób jest:

- oparty na nowej technologii,

- nowym zastosowaniem klinicznym istniejącej technologii,

- wynikiem postępu i zmiany istniejącej technologii.

Przy czym zakres informacji zależy od historii rozwoju danej technologii i dla:

- nowej technologii obejmuje przegląd procesu rozwojowego i etapu cyklu rozwoju, na których dane kliniczne zostały wygenerowane,

- technologii, która jest stosowana od dawna i nie ulega znaczącym zmianom, obejmuje krótki opis rozwoju technologii z podaniem odpowiednich powołań;

- określenie, czy i które dane kliniczne dotyczą wyrobów podobnych; jeżeli dotyczą, jednoznaczna identyfikacja wyrobów i uzasadnienie ich równoważności wraz z odesłaniem do dokumentacji nieklinicznej potwierdzającej równoważność;

- wymagania zasadnicze odnoszące się do ocenianego wyrobu, w szczególności wszelkie specyficzne cechy projektu i konstrukcji, które stwarzają szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub skuteczności działania, takie jak obecność substancji leczniczych, tkanek, komórek lub produktów pochodzenia ludzkiego albo zwierzęcego, zidentyfikowane w dokumentacji zarządzania ryzykiem i wymagające oceny z klinicznego punktu widzenia;

- opis, w jaki sposób elementy, o których mowa w pkt 1-3, zostały uwzględnione przy wyborze rodzaju danych klinicznych wykorzystanych w ocenie klinicznej; jeżeli korzystano z piśmiennictwa naukowego – opis sposobu wyszukiwania i przeglądu publikacji wraz z odsyłaczami do protokołu wyszukiwania i przeglądu piśmiennictwa naukowego.

# Podsumowanie dotyczące danych klinicznych i ich oceny

| Lp. | Tytuł, autor, wydawnictwo | Klasyfikacja przydatności do oceny |  | Uwzględniono w dokumentacji EC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skuteczność | Bezpieczeństwa |  |

- zestawienie tabelaryczne danych klinicznych użytych w ocenie klinicznej, ze wskazaniem czy dane odnoszą się do bezpieczeństwa, skuteczności działania, czy innych właściwości ocenianego wyrobu, lub czy do kilku kategorii tematycznych; w każdej kategorii porządkuje się dane kliniczne w kolejności ich znaczenia i istotności wkładu wniesionego do ustalenia bezpieczeństwa i skuteczności działania wyrobu, począwszy od najistotniejszych;

- Metoda klasyfikacji pozycji literaturowych:

Działanie: 1 – zawiera istotne informacje z zakresu funkcjonowania instalacji medycznych, stosowanych gazów, obsługi pacjenta: 2 – zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem gazów medycznych, budowy instalacji gazów medycznych i próżni, własności fizykochemicznych gazów i ich wpływu na pacjenta i użytkownika, omawia stosowane wyposażenie instalacji gazów medycznych.

Bezpieczeństwo: 1 - zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazów medycznych; 2 – zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem stosowania instalacji gazów medycznych ich wpływu na pacjenta i użytkownika w sytuacjach awaryjnych i omawiające zagadnienia bezpieczeństwa z punktu widzenia zasilania instalacji.

- zestawienie powołanych publikacji z piśmiennictwa naukowego i bez danych, w tym tytułu publikacji oraz tytuły i numery kodowe protokołów badań klinicznych, jeżeli w ocenie klinicznej wykorzystano sprawozdania z badań klinicznych;

- odesłanie do każdego pojedynczego zbioru danych klinicznych i miejsce, w którym znajdują się w dokumentacji technicznej ocenianego wyrobu lub w dokumentacji oceny klinicznej tego wyrobu.

# Analiza danych

# 6.1   Skuteczność

- opis analizy zastosowanej do oceny skuteczności działania ocenianego wyrobu;

- identyfikacja zbiorów danych uznanych klinicznych uznanych za istotne dla wykazania skuteczności działania ocenianego wyrobu lub wybranych właściwości jego działania, łącznie z uzasadnieniem ich znaczenia oraz wskazaniem, w jaki sposób oddzielnie i łącznie dowodzą one skuteczności ocenianego wyrobu, w szczególności powołując się na spójność wyników, istotność statystyczną, kliniczne znaczenie wyników.

# 6.2   Bezpieczeństwo

- opis doświadczeń dotyczących używania ocenianego wyrobu, w tym liczba i charakterystyka populacji pacjentów narażonych na działanie tego wyrobu oraz czas trwania obserwacji klinicznej pacjentów;

- opis zdarzeń niepożądanych z udziałem ocenianego wyrobu skutkujących chorobą, urazem, upośledzeniem struktury lub funkcji ciała, wymagających leczenia lub przedłużenia prowadzonego lecenia albo wymagających interwencji medycznej, w tym ciężkich niepożądanych zdarzeń;

- specjalne uwagi komentarze na temat tego, czy konieczne jest przeszkolenie użytkowników ocenianego wyrobu, w jakim zakresie i z jakich powodów

# 6.3   Oznakowanie, instrukcje używania i materiały promocyjne dotyczące wyrobu

Stwierdzenie, czy proponowane przez wytwórcę oznakowanie, instrukcje używania i materiały promocyjne ocenianego wyrobu są zgodne z danymi klinicznymi i zawierają informację o wszystkich zagrożeniach i inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na używanie tego wyrobu.

# Wniosek

- odnoszące się do bezpieczeństwa i skuteczności działania ocenianego wyrobu, z uwzględnieniem jego przewidzianego zastosowania, sformułowane w punktach w sposób jasny i jednoznaczny;

- zawierające stwierdzenie, w jakim zakresie dane kliniczne odnoszą się do zagrożeń zidentyfikowanych w dokumentacji zarządzania ryzykiem;

- dla każdego proponowanego wskazania klinicznego – w jakim zakresie:

  - dowody kliniczne wskazują zgodność ocenianego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi,

  - deklarowane bezpieczeństwo i skuteczność działania tego wyrobu zostały potwierdzone,

  - ryzyko z używaniem ocenianego wyrobu jest akceptowalne w porównaniu z korzyściami z jego prawdziwego zastosowania.

[opracowano na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. (poz.331)]

Opracował

Podpis, data