| Lp. | Treść zobowiązania | Norma europejska | Norma polska |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systemy zarządzania jakością. Wymagania | EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008/AC:2009 | PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 |
|  | Systemy medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych. | EN ISO 13485:2012 | PN-EN ISO 13485:2012 (org) PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03 (org) |
|  | Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych | EN ISO 14971:2012 | PN-EN ISO 14971:2012 (org) |
|  | Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym | EN 1041:2008 | PN-EN 1041:2010 |
|  | Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne | EN ISO 15223-1:2012 | PN-EN ISO 15223-1:2012 (org) |
|  | Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem | EN ISO 10993-1:2009 EN ISO 10993-1:AC:2010 | PN-EN ISO 10993-1:2010 (org) |
|  | Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego | EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 60601-1:2006/A11:2011 | PN-EN 60601-1:2011 PN-EN 60601-1:2011/A11:2011 |
|  | Elektryczne urządzenia medyczne - Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania | EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-2:2007/AC:2010 | PN-EN 60601-1-2:2007 (org) PN-EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (org) |
|  | Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych - Norma uzupełniająca: Użyteczność | EN 60601-1-6:2007 EN 60601-1-6:2007/AC:2010 | PN-EN 60601-1-6:2010 (org) |
|  | Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku domowej opieki medycznej | EN 60601-1-11:2010 | PN-EN 60601-1-11:2010 (org) |
|  | Oprogramowanie wyrobów medycznych - Procesy cyklu życia oprogramowania | EN 62304:2006 | PN-EN 62304:2010 |
|  | Urządzenia medyczne -- Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych | EN 62366:2008 EN 62304:2006/AC:2008 | PN-EN 62366:2008 (org) |

Data sporządzenia 2013.05.28

Sporządził Marek Zipser

UWAGA: Normy z oznaczeniem (org) są w oryginale – po angielsku

Normy oznaczone na żółto to są normy elektryczne i ostatnia dotyczy oprogramowania.